**Техническая спецификация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерии** | **Описание** |
| **1** | **Наименование медицинской техники (далее – МТ)**  *(в соответствии с государственным реестром МТ)* | **Окно рентгензащитное ОРЗ-1** |
| **2** | **Наименование МТ, относящейся к средствам измерения** | Окно рентгензащитное ОРЗ-1 под размер строительного проема 1200\*800 мм. Размер готовой конструкции 1170\*770 (h) мм, размер стекла 1100\*700 (h) мм, с наличниками рентгенозащитными, RAL 7035 (светло-серый), свинцовый эквивалент конструкции Pb 2,5 мм. |
| **4** | **Условия осуществления поставки МТ**  *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP пункт назначения |
| **5** | **Срок поставки МТ и место дислокации** | 45 дней с момента подписания договора  Адрес: 110200 Костанайская область, Амангельдинский район, Амангельдинский с.о., с.Амангельды., ул. Дуйсенбина 74 |